УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1) мора да наведе све податке који се захтевају у циљу реализације услуге, као и да приложи документа и доказе који се захтевају предметном техничком спецификацијом. Недостављање тражених доказа техничке усаглашености, или непопуњавање Обрасца техничке спецификације резултираће одбијањем такве понуде као неодговарајуће у техничком смислу.

Изабрани Понуђач ће предметне услуге пружити у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга, односно у свему према пројектном задатку, условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Понуђач попуњава Образац понуде (Образац 2) у коме наводи своје податке, начин подношења понуде, јединичну цену, укупну вредност понуде без ПДВ-а, рок важења понуде (опција понуде) и рок у коме ћу извршити уговорене обавезе. Уколико у овом обрасцу понуђач начини грешку у писању цене, може исту исправити тако што ће уписати меродавну цену и поред ставити свиј потпис или параф. У цену се урачунавају сви трошкови понуђача и неће се посебно плаћати. Јединичне и укупна цена се исказују без ПДВ-а. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а потребно је да то наведе у рубрици у којој је предвиђено уписивање износа ПДВ-а. Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац понуде чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.

Понуђач попуњава Образац структуре цене (Образац 3) при чему структуру цене исказује номинално и процентуално. Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације. Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача. Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде. .

Понуђач доставља и потписану Изјаву (Образац 4) којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл.111. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач не достави тражене доказе о испуњењу додатних услова, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Критеријум за оцену понуда: „Најнижа понуђена цена“ ..........................................100 пондера

Оцењивање и рангирање  понуда извршиће се  према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом-износом, оствариће максимално предвиђени број пондера - 100, а остале понуде вреднују се према формули:

Број  пондера = (најнижа ук. пон. цена-износ / ук.пон. цена-износ конкретне понуде) х 100

Стручна оцена понуде: Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Закључивање уговора: Наручилац закључује уговор о извршењу радова са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана избора понуђача.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Крајњи рок за пријем понуда код Наручиоца је 15.07.2022. године до 12,00 часова.

Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти на писарници ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, поштом на адресу: ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, 37000 Крушевац са назнаком на коверти: „Понуда за услугу:         Сервисирање пумпи на ППОВ – број Н-17/2022“ или електронском поштом на адресу: radoje.lukic@vodovodks.co.rs у ком случају понуђач доставља скениране и потписане обрасце.

Понуда у оба случаја мора бити примљена код Наручиоца најкасније до наведеног рока за предају понуда.

Саставни део овог позива су:

| Образац 1 | Техничка спецификација |
| --- | --- |
| Образац 2 | Образац понуде |
| Образац 3 | Образац структуре цене |
| Образац 4 | Изјава понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама. |

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Председник комисије

Милутин Тасић

Образац 1

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Н - 17/2022

Сервисирање пумпи на ППОВ

| I | Опис радова | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (25-PUS-03) |  | 1 |
| 1.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 1.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 1.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |
| 1.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 1.2-1 | GF9669073/Kit, bearing | ком | 1 |
| 1.2-2 | GF96102367/Kit, O-rings B | ком | 1 |
| 1.2-3 | GF96102360/Shaft seal | ком | 1 |
| 1.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 1.2-5 | Ulje shell ONDINA X420 209/1 | лит |  |
| II |  |  |  |
| 2.1 | Потопна пумпа - SEV.100.100.55.4.51D (12-PDN-01) |  | 1 |
| 2.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 2.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 2.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |
| 2.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 2.2-1 | GF96690704/Kit,bearing | ком | 1 |
| 2.2-2 | 96102369/Kit O-rings | ком | 1 |
| 2.2-3 | 96102361/Kit,Shaft seal | ком | 1 |
| 2.2-4 | 96824081/Shaft w/rotor | ком | 1 |
| 2.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO-2kom | ком | 2 |
| 2.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |
| III |  |  |  |
| 3.1 | Потопна пумпа - SL1.80.80.22.50D.C.Z (32-PUS-02) |  | 1 |
| 3.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 3.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 3.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |
| 3.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 3.2-1 | GF96690703/Kit, bearing | ком | 1 |
| 3.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |
| 3.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |
| 3.2-4 | 96256056/Kit moisture switch kit | ком | 1 |
| 3.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 3.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |

| IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (03-PUS-01) |  | 1 |
| 4.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 4.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 4.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |
| 4.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 4.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |
| 4.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |
| 4.2-3 | 96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |
| 4.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |
| 4.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 4.2-6 | 99623117/Bulk, hex socket head cap screw | ком | 1 |
| 4.2-7 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |
| V |  |  |  |
| 5.1 | Потопна пумпа - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z (03-PUS-04) |  | 1 |
| 5.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 5.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 5.1-3 | Услуга намотавања статора | ком | 1 |
| 5.1-4 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |
| 5.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 5.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |
| 5.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |
| 5.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |
| 5.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |
| 5.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 5.2-6 | 96591649/Kabel | ком | 1 |
| 5.2-7 | 99314010/Kit,Wear and seal ring | ком | 1 |
| 5.2-8 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |
| VI |  |  |  |
| 6.1 | Потопне пумпе - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z(25-PUS-02) |  | 1 |
| 6.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 6.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 6.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |
| 6.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 6.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |
| 6.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |
| 6.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |
| 6.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 6.2-5 | Oil, Shell Ondin | лит |  |

| VII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Потопна пумпа - SLV.65.65.15.2.50.B (06-PUS-02) |  | 1 |
| 7.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |
| 7.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |
| 7.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |
| 7.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |
| 7.2-1 | GF98682345/Kit,bearing | ком | 1 |
| 7.2-2 | 96115107/Kit O-rings | ком | 1 |
| 7.2-3 | GF96106536/Kit, Shaft seal | ком | 1 |
| 7.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |
| 7.2-5 | Oil, Shell Ondina | лит |  |

Понуђачи морају попунити и потписати Образац техничке спецификације, чиме потврђују да су упознати са истом.

Квалитативну и квантитативну примопредају уговорене услуге врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује реализацију услуге и предају прописане и потребне документације којом се доказаје да је реализована услуга уговореног квалитета и у скалду са захтевима из техничке спецификације.

Наручилац задржава право да приликом примопредаје изврши проверу и одбије пријем предметне услуге, уколико се покаже да извршена услуга не одговара уговореном квалитету и/или није у складу са захтевима из техничке спецификације.

Сматраће се да је Испоручилац реализовао услугу, као и да је предао сву потребну документацију даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Н – 17/2022

Понуда број  _________________ од __________________ године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________

Матични број: _____________________________________ ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ________________________________________

Број телефона: _________________________________ Телефакс: ________________________________________

Број рачуна понуђача: ______________________________________________________________________________

Статус: (заокружити) а) велико предузеће б) средње предузеће в) мало предузеће г) физичко лице

Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

| Р. бр. | Назив предмета набавке | J.м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (25-PUS-03) |  | 1 |  |  |
| 1.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 1.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 1.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |
| 1.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 1.2-1 | GF9669073/Kit, bearing | ком | 1 |  |  |
| 1.2-2 | GF96102367/Kit, O-rings B | ком | 1 |  |  |
| 1.2-3 | GF96102360/Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 1.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 1.2-5 | Ulje shell ONDINA X420 209/1 | лит |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потопна пумпа - SEV.100.100.55.4.51D (12-PDN-01) |  | 1 |  |  |
| 2.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 2.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 2.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |
| 2.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 2.2-1 | GF96690704/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |
| 2.2-2 | 96102369/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 2.2-3 | 96102361/Kit,Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 2.2-4 | 96824081/Shaft w/rotor | ком | 1 |  |  |
| 2.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO-2kom | ком | 2 |  |  |
| 2.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потопна пумпа - SL1.80.80.22.50D.C.Z (32-PUS-02) |  | 1 |  |  |
| 3.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 3.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 3.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |
| 3.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 3.2-1 | GF96690703/Kit, bearing | ком | 1 |  |  |
| 3.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 3.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 3.2-4 | 96256056/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |
| 3.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 3.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (03-PUS-01) |  | 1 |  |  |
| 4.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 4.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 4.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |
| 4.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 4.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |
| 4.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 4.2-3 | 96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 4.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |
| 4.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 4.2-6 | 99623117/Bulk, hex socket head cap screw | kom | 1 |  |  |
| 4.2-7 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Потопна пумпа - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z (03-PUS-04) |  | 1 |  |  |
| 5.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 5.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 5.1-3 | Услуга намотавања статора | ком | 1 |  |  |
| 5.1-4 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |
| 5.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 5.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |
| 5.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 5.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 5.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |
| 5.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 5.2-6 | 96591649/Kabel | ком | 1 |  |  |
| 5.2-7 | 99314010/Kit,Wear and seal ring | ком | 1 |  |  |
| 5.2-8 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Потопне пумпе - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z(25-PUS-02) |  | 1 |  |  |
| 6.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 6.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 6.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |
| 6.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 6.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |
| 6.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 6.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 6.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 6.2-5 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Потопна пумпа - SLV.65.65.15.2.50.B (06-PUS-02) |  | 1 |  |  |
| 7.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |
| 7.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |
| 7.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |
| 7.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |
| 7.2-1 | GF98682345/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |
| 7.2-2 | 96115107/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |
| 7.2-3 | GF96106536/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |
| 7.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |
| 7.2-5 | Oil, Shell Ondina | ком |  |  |  |
| Укупна цена без пдв-а: |  |
| Припадајући пдв: |  |
| Укупна цена са пдв-ом |  |

Комерцијално технички услови понуде:

Цена: изражена у динарима је фиксна и непроменљива током важења Уговора. У цену су  садржани сви трошкови извршиоца које има приликом израде техничке документације.

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана):  ______ (попунити) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гарантни рок: (минимално 12 месеци) ______ (попунити) месеци од дана примопредаје предметне услуге.

Рок за извршење услуге (не дужи од 15 дана): ______ (попунити)  дана од дана обостраног потписаног и закљученог уговора. У случају да понуђач непрецизно одреди рок реализације или дужи од захтеваног, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок и начин плаћања: Плаћање предметних услуга вршиће се у року 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Евентуалне напомене понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 3

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Достављамо вам структуру цене за понуду бр. Н – 17/2022 за набавку услуге:

Сервисирање пумпи на ППОВ

| Р. бр. | Предмет набавке – услуга | Ј. м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | % пдв | Јед. цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (25-PUS-03) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | GF9669073/Kit, bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2-2 | GF96102367/Kit, O-rings B | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2-3 | GF96102360/Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2-5 | Ulje shell ONDINA X420 209/1 | лит |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потопна пумпа - SEV.100.100.55.4.51D (12-PDN-01) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-1 | GF96690704/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2-2 | 96102369/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2-3 | 96102361/Kit,Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2-4 | 96824081/Shaft w/rotor | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO-2kom | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потопна пумпа - SL1.80.80.22.50D.C.Z (32-PUS-02) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2-1 | GF96690703/Kit, bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2-4 | 96256056/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2-6 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потопна пумпа - SLV.80.80.15.4.50D.C (03-PUS-01) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици. | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2-3 | 96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2-6 | 99623117/Bulk, hex socket head cap screw | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2-7 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Потопна пумпа - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z (03-PUS-04) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1-3 | Услуга намотавања статора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1-4 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-4 | 98815306/Kit moisture switch kit | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-5 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2-6 | 96591649/Kabel | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-7 | 99314010/Kit,Wear and seal ring | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2-8 | Oil, Shell Ondina | лит | 1 |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Потопне пумпе - SL1.50.65.30.2.50D.C.Z(25-PUS-02) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2-1 | GF96690703/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2-2 | 96873520/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2-3 | GF96102360/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2-5 | Oil, Shell Ondin | лит |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Потопна пумпа - SLV.65.65.15.2.50.B (06-PUS-02) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1-1 | Расклапање са дефектажом и чишћењем | час | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.1-2 | Замена уља и делова | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1-3 | Склапање и тестирање пумпе на испитној станици | час | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | МАТЕРИЈАЛ – Зависи од реалног стања на дефектажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2-1 | GF98682345/Kit,bearing | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2-2 | 96115107/Kit O-rings | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2-3 | GF96106536/Kit, Shaft seal | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2-4 | GF96961515/Seal washer DUBO | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.2-5 | Oil, Shell Ondina | ком |  |  |  |  |  |  |

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | Учешће у укупној цени (%) |
| --- | --- |
| Добра | ..... (%) |
| Остало ........................................................................ ........................................................................ ......................................................................... | ..... (%) ..... (%) ..... (%) |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 4

И З Ј А В А

понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама

Понуђач овом изјавом гарантује да не постоје основи за обавезно искључење  из овог поступка набавке, и то:

- да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

    - да није извршио кривично делокао члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

    - кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

- да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

- да није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

- да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

- да није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

| Датум: ____________________________ | Потпис овлашћеног лица: ___________________________________ |
| --- | --- |